**Beta 10P, 20P, 30P, 40P**

**Beta 10,20,30,40P- 4 Digit Fully Programmable AC meter**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **BT14-** | **X** | **X** | **X** | **X** | **XX** | **X** | **X** |
| **Size** | 48X96 | E |  |  |  |  |  |  |
| 96X96 | G |  |  |  |  |  |  |
| **System Type** | 1Phase |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3Phase |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Input Type** | AC Voltmeter ACV |  |  | V |  |  |  |  |
| AC Ammeter ACI |  |  | K |  |  |  |  |
| **Display Size** | 14mm |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20mm |  |  |  | 2 |  |  |  |
| **Input Range** | 5/1A |  |  |  |  | 81 |  |  |
| 60-290V LN |  |  |  |  | 4A |  |  |
| 60-600V LN |  |  |  |  | 4B |  |  |
| 120-600V LN |  |  |  |  | 4C |  |  |
| 100-500LL |  |  |  |  | 4D |  |  |
| **Power Supply** | 40-300V AC/DC |  |  |  |  |  | L |  |
| **IP Protection** | Without IP Protection |  |  |  |  |  |  | 0 |
| With IP Protection |  |  |  |  |  |  | 1 |

**Commonly used Ranges For BT14**

|  |  |
| --- | --- |
| BT14-E1K181L000000 | 48X96 mm; 1Phase; ACI; 14MM; I/P: 1/5A; Aux: 40-300VACDC |
| BT14-E1V14CL000000 | 48X96 mm; 1Phase; ACV; 14MM; I/P: 120-600LN; Aux: 40-300VACDC |
| BT14-E3K181L000000 | 48X96 mm; 3Phase; ACI; 14MM; I/P: 1/5A; Aux: 40-300VACDC |
| BT14-E3V14DL000000 | 48X96 mm; 3Phase; ACV; 14MM; I/P: 100-500LL; Aux: 40-300VACDC |