**Alpha 30A+**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Code** | **Alpha 30A+ X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **000AN** |
| **Accuracy** | Accuracy 1.0% | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accuracy 0.5% (on request) | 5 |
| Accuracy 0.2% (on request) | 2 |
| **System Type** | 3 Phase |  | 3 |
| 1 Phase |  | 1 |
| **Input Voltage / Current** | 120V L-N 1/5A |  |  | J |
| 150V L-N 1/5A |  |  | O |
| 208V L-N 1/5A |  |  | P |
| 120V L-L 1/5A |  |  | N |
| 150V L-L 1/5A |  |  | K |
| 208V L-L 1/5A |  |  | 8 |
| 277V L-L 1/5A |  |  | L |
| 400V L-L 1/5A |  |  | C |
| 415V L-L 1/5A |  |  | D |
| 440V L-L 1/5A |  |  | E |
| 480V L-L 1/5A |  |  | G |
| **Power Supply** | 60-300V AC/DC, 45-65 Hz V |
| 20-40Vac 45- 65 Hz or 20-60Vdc |  |  |  | G |
| **RS 485** | With RS 485 |
| Ethernet |  |  |  |  | E |
| /Ethernet |  |  |  |  | Z |
| **Pulse Output** | 1 Pulse output |  |  |  |  |  | S |
| 2 Pulse output |  |  |  |  |  | D |
| Pulse O/P not used |  |  |  |  |  | Z |
| **Analog Output** | 2 outputs (0 – 1 mA) |  |  |  |  |  |  | **1** |
| 2 outputs (4 – 20 mA) |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Analog Outputs option not used |  |  |  |  |  |  | Z |
| **Input frequency** | 50 or 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 400 Hz |  |  |  |  |  |  |  | 4 |